伶工学社监控改造项目

询价文件

采购单位：南通市文化馆

日    期：二〇二四 年 七 月

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同签订与验收付款

第五章 响应文件格式

# 第一章  询价公告

项目概况

伶工学社监控改造项目的潜在供应商应在南通市文化馆-公告公示栏自行下载获取采购文件，并于2024年7月23日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号： WHGC2024002

2.项目名称：伶工学社监控改造项目；

3.采购方式：询价；

4.预算金额：8万元；

5.最高限价：8万元，报价超过最高限价按无效标处理；

6.采购需求：具体需求详见询价文件第三章；

7.合同履行期限：详见第三章项目需求。

8.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目的特定资格要求：

供应商具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并取得安全生产许可证（在有效期内），应提供相关证明材料及复印件。

【特别提醒】法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。

3、具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

请供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与询价的，所产生的一切后果由供应商承担。若响应供应商提供虚假材料的，将作无效响应处理，并报财政部门将其列入政府采购黑名单。

非采购人原因成交人放弃中标资格的，报财政部门将其列入政府采购黑名单。

参与本项目询价响应的供应商，应依照规定提交各类声明函、承诺函（如涉有），不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但本项目成交的供应商（以下称成交人），应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，将依照相关法律法规规定处理。

三、获取采购文件

时间： 2024 年7月17日至 2024 年 7月 23日

地点：南通市文化馆→公告公示栏

方式：自行下载

四、响应文件的提交

1.截止时间：2024 年 7月 23日14 时 30分（北京时间）。

2.地点：南通市文化馆（南通群英馆）城南别业二楼会议室，如有变动另行通知。

五、开启

1.时间：2024 年 7月 23日14 时 30分（北京时间）。

2.地点：南通市文化馆（南通群英馆）城南别业二楼会议室，如有变动另行通知。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南通市文化馆

地址：南通市崇川区环城南路1号

2.项目联系方式

联系人： 缪先生

电话： 0513-55888031

# 第二章  供应商须知

- 一、组织开标

供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加询价会议。

二、询价报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖单位公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。响应文件中报价表（开标一览表）内容与响应文件中内容明细不一致的，以报价表（开标一览表）为准；响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4、投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于系统设备采购、运输、装卸、检测检验、安装、调试、集成、技术指导、售后服务等一切项目相关费用，应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

5、本工程采用固定单价报价，数量按供货实际数量结算。成交供应商的固定单价报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

6、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供响应文件，导致报价无效，按无效响应处理。

- 三、询价费用

- 1、供应商承担参与询价可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、采购人不收取任何费用。

四、响应文件的编写及装订

（一）响应文件应包括下列内容：

- 资格审查文件：

1、供应商需提供有效的企业法人营业执照（副本）及税务登记证（副本）复印件；或者是三证合一的营业执照（副本）复印件。

2、供应商法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件（须加盖单位公章）；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书原件及被授权人本人身份证复印件（须加盖单位公章）（格式参见第五章）。

3、供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺书，格式自拟）

4、供应商具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质并取得安全生产许可证（在有效期内），应提供相关证明材料及复印件。

5、供应商须提供参与本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的《无重大违法记录声明函》（格式参见第五章）。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第五章）。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

- 特别提醒：“资格审查文件”所需提供的材料必须加盖供应商公章，按询价文件要求装订、密封、递交。

B、商务报价响应文件：

商务报价应包括询价文件所确定的全部范围及相应说明的全部内容，包括本次项目实施中的所有费用。

- 询价响应报价总表（格式参见第五章）；

2、询价响应报价明细表（格式参见第五章）

- （二）响应文件的编制及装订

1、响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成（以下由文件序号代称）。

2、供应商按询价文件组成顺序编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

3、响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

- （三）响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 贰 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为 “商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册资格审查文件”、“第二册商务报价响应文件”。

3、供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- （四）响应文件的密封及标记

- 密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称、响应文件各自对应的名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝，应由供应商自行承担。

3、采购单位可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以网上发布形式通知所有接收询价文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

采购单位可视情组织答疑会。

- 六、评审原则及方法

- 本项目采用最低评标价法。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则，依据 “符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则”，确定成交供应商。（注：1、本项目限价为人民币8万元 ，报价超过限价的为无效报价；2、供应商所提供的服务必须完全符合询价文件中项目需求的要求，不接受负偏离；3、最低报价如有相同由采购人代表抽签确定成交供应商。）

七、合同的签订

1、询价采购结果将在“南通市文化馆→公告公示栏”公示。成交供应商在成交通知书发出后15日内与采购单位签订合同。合同一式肆份，采购单位、供应商各贰份。

八、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

3、不具备询价文件规定的资格要求的；

4、响应文件报价超过总预算的；

5、响应文件报价超过最高限价的；

6、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

7、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

- 九、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的单位不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消的；

4、供应商的报价超出了采购预算价的，采购单位不能支付的；

5、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

- 第三章  项目需求

一、项目概况

为满足伶工学社安全管理需求，提高伶工学社安全监控水平，本项目计划对伶工学社内部展厅、办公场所及室外等部位的监控系统进行全面升级改造。具体项目需求包括但不限于以下内容：

1、高清网络摄像头：需采购一定数量的高清网络摄像头，覆盖主要区域，包括院内各展厅、室外过道、办公场所等公共区域，确保监控画面清晰，覆盖全面。

2、网络存储设备：需采购高性能的网络存储设备，用于存储监控视频数据，确保数据安全可靠，同时支持远程访问和备份。

3、配套设备：包括交换机、服务器、网线、电源等配套设备，确保监控系统的稳定运行。

4、设备安装及调试。

二、项目要求

1、交付时间

合同签订并生效后20天内完成供货、安装、调试及验收等

2、交付地点

伶工学社（南通市崇川区严家巷4号）

- 3、质保期

- 自安装调试完毕、验收合格之日起两年

4、付款方式

合同签订后1周内，支付合同价款的30%；待设备安装调试完毕，经采购单位验收合格后，支付合同价款的30%；供应商提交完整的竣工及结算资料，经项目审计后付至审计价款的90%；质保期内，供应商按时提供约定售后保修服务，质保期满，支付审计价的剩余价款。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，付款时供应商需提供正规发票，以上付款均不计利息。

5、包装和运输要求

（1）采购标的均是生产商出厂的原包装，且采用符合国家标准、行业标准、地方标准和规范的包装及保护措施，以适应于相应的运输方式，保证采购标的安全送达采购人指定地点。

（2）采购标的在运输环节发生锈蚀、损坏和丢失等情况，由供应商承担责任和费用。

6、售后服务要求

（1）供应商提供的售后服务标准应不低于同型号产品的市场服务标准。

（2）自验收合格之日起，应提供至少2年质量保证期。

（3）在质量保证期内，确因产品质量问题产生的设备更换、备件、耗材、人工等费用均由供应商承担，因人为因素出现的故障不在免费保修范围。

（4）在质保期内，供应商应以优良的服务态度，一旦发生质量问题，应在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时内解决问题，如在24小时内不能解决问题，应免费用同样的产品更换到位。如供应商在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。

- 三、采购清单（详见下表）

| 伶工学社监控采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 筒型高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m | 只 | 20 |
| 2 | 筒型高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持180°水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 只 | 9 |
| 3 | 支架 | HIKVISION Dahua 全睿威视 |  | 只 | 29 |
| 4 | 半球高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 图像尺寸：2688 × 1520 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile Smart264编码：支持 Smart265编码：支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 该NVR支持人脸和周界双算法，可根据实际项目需要，随时切换人脸或周界算法，满足不同智能应用需求： a) 人脸算法/周界算法整合，支持算法切换；b) 智能算力升级，大幅提升准确性： 人脸算法：支持1路视频流抓拍（即智脑NVR支持从普通相机的视频流中抓拍人脸图片，最大支持1路）+ 4路实时人脸比对（即可接3路抓拍机+1路普通相机或4路抓拍机，智脑NVR进行实时人脸比对，最大支持4路）； 周界算法：支持4路1080P视频流周界去误报（即最多支持接4路200W普通相机，依赖智脑NVR的后智能分析能力，实现精准的人车检出报警） c) 人脸库容量提升至10000张，支持人脸评分、人脸属性、人脸签到考勤、报表导出等 音频 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持网络 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 镜头焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 镜头尺寸接口：M12 光圈数：F2.0 | 台 | 9 |
| 5 | 半球高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持越界侦测，区域入侵侦测 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |
| 6 | 32路硬盘录像机 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 |
| 7 | 16路硬盘录像机 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启解码增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带4个SATA接口，最大支持10TB硬盘； 新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验； 支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 支持全通道智能人车侦测（最大支持32路）; 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 西数，希捷，三星 | 128M 7200 | 个 | 12 |
| 9 | POE网络交换机 | HIKVISION Dahua LIANGUO | • 提供 8 个百兆 PoE 电口，2 个百兆网络电口。 • POE功率96W，交换容量2Gbps • 支持 IEEE 802.3at/af。 • 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 支持红口保障。 • 支持 8 芯供电。 • 支持最远 250 m 传输。 • 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） • 支持 PoE 输出功率管理。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 3 |
| 10 | 交换机 | HIKVISION Dahua LIANGUO | 接口数量 16个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）， 接口类型 RJ45 电口，全双工， 处理类型 存储转发 MAC 地址表 1K 交换容量 32Gbps 内部缓存 16M 巨型帧：2kbytes 通用参数 外壳 金属材质，无风扇 尺寸（长×高×深） 200mm161mm×44mm 工作温度 -10℃～50℃ 存储温度 -20℃～70℃ 工作湿度 5%～90% RH 无凝结 存储湿度 5%～90% RH 无凝结 电源规格 12V 安全认证 CE FCC ROHS 3C | 台 | 1 |
| 11 | 显示器 | HIKVISION Dahua LIANGUO | 显示参数 显示尺寸 42.5 inch 屏幕可视区域 941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 物理分辨率 3840 × 2160 背光源类型 D-LED 像素间距 0.2451 (H) mm × 0.2451 (V) mm 亮度 450 cd/m2 可视角 178° (H)/178° (V) 色深度 10 bit, (8 bit + FRC) 对比度 5000 : 1 响应时间 6.5 ms 刷新率 60 Hz 雾度 Haze 25%, 3H 连续使用时间 7 × 24 H 色域 72% NTSC 接口参数 音视频输入接口 HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 数据传输接口 USB 2.0 (支持程序升级及USB播放)× 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源参数 电源 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 135 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度 0 °C~40 °C 工作湿度 20%~90% (无冷凝) 存储温度 -20 °C~60 °C 存储湿度 5%~90% RH(无冷凝 | 台 | 1 |
| 12 | 工作台 | 国产优质 | 1200*900*750 | 套 | 1 |
| 13 | 视频切换器 | HIKVISION 迈拓,绿联 | 4K高清切换器，共享键鼠显示器 | 套 | 1 |
| 14 | 网络跳线 | 三泽，绿联，AMP |  | 根 | 3 |
| 15 | 超五类5类网线 | 爱普，纤飞，中视恒通 | 线芯(0.5±0.02mm) CAT5类非屏蔽千兆网线 纯铜线芯 | 米 | 1500 |
| 16 | 监控电源线 | 三泽，绿联，AMP | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 17 | 桥架 | 定制 | 50*50喷塑 | 米 | 100 |
| 18 | JDG管 | 优质 | 25喷漆 | 米 | 100 |

注： 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求。

1）本项目不接受负偏离，不能满足视为未能实质性响应招标文件，作废标处理。

2）本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次，且满足技术参数要求。

3）施工（设计）图纸（含监控设备点位图）见附件。中标单位项目完成后需编制完整的竣工图配合验收审计。

四、综合说明

1、投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2、此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

4、中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

第四章  合同主要条款

采购单位（或称甲方）：

成交供应商（或称乙方）：

签订时间：     年   月   日

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同标的物

1、乙方为甲方提供伶工学社监控改造项目服务，工作内容包括：系统设备采购、运输、装卸、检测检验、安装、调试、集成、技术指导、售后服务等相关内容。

| 伶工学社监控采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 品牌 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 筒型高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 支持2种Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画 支持ROI感兴趣区域增强编码 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m | 只 | 20 |
| 2 | 筒型高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持180°水平视场角 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 1个内置麦克风，高清拾音 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 只 | 9 |
| 3 | 支架 | HIKVISION Dahua 全睿威视 |  | 只 | 29 |
| 4 | 半球高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 图像尺寸：2688 × 1520 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440 , 1920 × 1080 , 1280 × 720） 子码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型：Main Profile Smart264编码：支持 Smart265编码：支持 码率控制：定码率，变码率 SVC：支持 ROI：支持主码流设置1个固定区域 该NVR支持人脸和周界双算法，可根据实际项目需要，随时切换人脸或周界算法，满足不同智能应用需求： a) 人脸算法/周界算法整合，支持算法切换；b) 智能算力升级，大幅提升准确性： 人脸算法：支持1路视频流抓拍（即智脑NVR支持从普通相机的视频流中抓拍人脸图片，最大支持1路）+ 4路实时人脸比对（即可接3路抓拍机+1路普通相机或4路抓拍机，智脑NVR进行实时人脸比对，最大支持4路）； 周界算法：支持4路1080P视频流周界去误报（即最多支持接4路200W普通相机，依赖智脑NVR的后智能分析能力，实现精准的人车检出报警） c) 人脸库容量提升至10000张，支持人脸评分、人脸属性、人脸签到考勤、报表导出等 音频 音频压缩标准：G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 音频压缩码率：64 Kbps（G.711）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）/8~160 Kbps（MP3） 音频采样率：8 kHz/16 kHz 音频环境噪声过滤：支持网络 网络协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，HTTPS，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，UPnP，SMTP，IGMP，802.1X，QoS，IPv6，UDP，Bonjour，SSL/TLS，WebSocket，WebSockets 同时预览路数：最多6路 接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理：最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 网络存储：支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 镜头焦距&视场角：1.68 mm，水平视场角：180°，垂直视场角：98° 镜头尺寸接口：M12 光圈数：F2.0 | 台 | 9 |
| 5 | 半球高清网络摄像头 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入 支持越界侦测，区域入侵侦测 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所，适合逆光环境 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 支持1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 | 台 | 2 |
| 6 | 32路硬盘录像机 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入； 支持8路1080P解码，解码性能强劲； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA异源输出，HDMI支持4K超高清显示输出，VGA支持高清1080p显示输出； 支持8个SATA接口，最大支持满配8T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放； 支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； 支持萤石云服务，可实现手机远程预览回放； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； | 台 | 1 |
| 7 | 16路硬盘录像机 | HIKVISION Dahua 全睿威视 | 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启解码增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带4个SATA接口，最大支持10TB硬盘； 新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验； 支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 支持全通道智能人车侦测（最大支持32路）; 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台 | 台 | 1 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 西数，希捷，三星 | 128M 7200 | 个 | 12 |
| 9 | POE网络交换机 | HIKVISION Dahua LIANGUO | • 提供 8 个百兆 PoE 电口，2 个百兆网络电口。 • POE功率96W，交换容量2Gbps • 支持 IEEE 802.3at/af。 • 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。 • 支持红口保障。 • 支持 8 芯供电。 • 支持最远 250 m 传输。 • 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口） • 支持 PoE 输出功率管理。 • 百兆网络接入设计。 • 线速转发、无阻塞设计。 • 存储转发交换方式。 • 坚固式高强度金属外壳。 • 无风扇设计，高可靠性。 | 台 | 3 |
| 10 | 交换机 | HIKVISION Dahua LIANGUO | 接口数量 16个 10/100/1000Mbps 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX）， 接口类型 RJ45 电口，全双工， 处理类型 存储转发 MAC 地址表 1K 交换容量 32Gbps 内部缓存 16M 巨型帧：2kbytes 通用参数 外壳 金属材质，无风扇 尺寸（长×高×深） 200mm161mm×44mm 工作温度 -10℃～50℃ 存储温度 -20℃～70℃ 工作湿度 5%～90% RH 无凝结 存储湿度 5%～90% RH 无凝结 电源规格 12V 安全认证 CE FCC ROHS 3C | 台 | 1 |
| 11 | 显示器 | HIKVISION Dahua LIANGUO | 显示参数 显示尺寸 42.5 inch 屏幕可视区域 941.184 (H) mm × 529.416 (V) mm 物理分辨率 3840 × 2160 背光源类型 D-LED 像素间距 0.2451 (H) mm × 0.2451 (V) mm 亮度 450 cd/m2 可视角 178° (H)/178° (V) 色深度 10 bit, (8 bit + FRC) 对比度 5000 : 1 响应时间 6.5 ms 刷新率 60 Hz 雾度 Haze 25%, 3H 连续使用时间 7 × 24 H 色域 72% NTSC 接口参数 音视频输入接口 HDMI 2.0 × 1, VGA × 1, DP 1.2 × 1, AUDIO IN × 1 音视频输出接口 AUDIO OUT × 1, Speaker (8 Ω 5 W) × 2 数据传输接口 USB 2.0 (支持程序升级及USB播放)× 1 控制接口 RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源参数 电源 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗 ≤ 135 W 待机功耗 ≤ 0.5 W 运行环境 工作温度 0 °C~40 °C 工作湿度 20%~90% (无冷凝) 存储温度 -20 °C~60 °C 存储湿度 5%~90% RH(无冷凝 | 台 | 1 |
| 12 | 工作台 | 国产优质 | 1200*900*750 | 套 | 1 |
| 13 | 视频切换器 | HIKVISION 迈拓,绿联 | 4K高清切换器，共享键鼠显示器 | 套 | 1 |
| 14 | 网络跳线 | 三泽，绿联，AMP |  | 根 | 3 |
| 15 | 超五类5类网线 | 爱普，纤飞，中视恒通 | 线芯(0.5±0.02mm) CAT5类非屏蔽千兆网线 纯铜线芯 | 米 | 1500 |
| 16 | 监控电源线 | 三泽，绿联，AMP | RVV2*2.5 | 米 | 100 |
| 17 | 桥架 | 定制 | 50*50喷塑 | 米 | 100 |
| 18 | JDG管 | 优质 | 25喷漆 | 米 | 100 |

二、合同总价款：大写人民币        元，小写￥        元。

合同总价款范围：应包含但不限于系统设备采购、运输、装卸、检测检验、安装、调试、集成、技术指导、售后服务等一切项目相关费用，综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

对于甲方在招标文件中所要求的及乙方在投标文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于设计及其他原因所造成的额外费用由乙方自行承担。

三、交货地点、时间、方式：

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

四、付款方式：

1、付款步骤：

合同签订后1周内，支付合同价款的30%；待设备安装调试完毕，经采购单位验收合格后，支付合同价款的30%；供应商提交完整的竣工及结算资料，经项目审计后付至审计价款的90%；质保期内，供应商按时提供约定售后保修服务，质保期满，支付审计价的剩余价款。

款项由采购单位按相关财务支付规定办理支付手续，付款时供应商需提供正规发票，以上付款均不计利息。

2、支付方式：银行汇票或转账支票。乙方账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、验收

1、乙方提交的货物由甲方负责验收。

2、甲方根据合同的规定接收货物，在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

六、质保期：

本项目经甲方验收合格后，乙方将提供    年质量保证期。质量保证期内，乙方负责对其提供的货物实行免费维修。

七、质量保证

1、乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

2、技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

3、乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

4、在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

八、伴随服务

1、乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2、乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3、上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4、货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

九、索赔

1、甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十、履约延误

1、乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2、如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

十一、误期赔偿

1、除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之四计算。

2、误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3、收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4、延期交货时间超过十五天或交货不符合合同约定的，视为乙方违约，甲方有权立即解除合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方合同总额的10%，并返还甲方已支付的合同款。

十二、不可抗力

1、如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十三、争端的解决

1、甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。

2、如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。

3、诉讼费由败诉方负担。

十四、合同转让和分包：本项目不得转包、分包。

十五、合同生效

1、双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分，招标文件、中标的投标文件、中标通知书、中标人在招标过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。

3、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

4、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。

5、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》及其相关配套法律法规之规定解释。

甲方（公章）：                                乙方（公章）：

法定代表人（或授权代表）：                    法定代表人（或授权代表）：

第五章   响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

- 1、法定代表人身份证明

南通市文化馆：

我公司法定代表人     　   参加贵单位组织的        （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

- 2、授权委托书

- （委托代理人参加询价，须出示此证明）

南通市文化馆：

兹授权         （被授权人的姓名）代表我公司参加        （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

- 3、无重大违法记录声明

南通市文化馆：

我单位               （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

年     月    日

- 4、关于资格文件的声明函

南通市文化馆：

本公司愿参与贵单位组织实施的            （询价项目名称）询价活动。本公司所提交的响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（供应商）法定代表人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年 	 月 	日

二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

- 询价响应报价总表

| 项目名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 伶工学社监控改造 项目 | 大写： 小写： | 完全响应询价文件要求 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

（2）本表投标总报价（以人民币计价）应包含但不限于系统设备运输、装卸、检测检验、安装、调试、集成、技术指导、售后服务等一切项目相关费用，以及企业利润、税金等及投标人认为需要的其他费用等，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及询价文件要求的所有费用。

- 2、询价响应报价明细表

供应商（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：供应商必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价。且本表各分项报价合计应当与报价总表报价合计相等。所投品牌必须确定、唯一。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效响应处理。